BSK®-Klarwasser-Dekanter für SBR-Kläranlagen

FRAGEBOGEN ALS ANGEBOTSGRUNDLAGE

Für den Abzug von geklärtem Abwasser aus SBR-Kläranlagen (Sequenced Batch Reactors) haben sich unsere BSK®-Dekanter hervorragend bewährt. Weltweit sind mehr als hundert Systeme im Einsatz. Eine genaue Beschreibung der BSK®-Dekanter enthält unsere Infoschrift Nr. 065. Dort werden die Funktion und die Konstruktion sehr anschaulich beschrieben.

Es wird empfohlen, vor dem Ausfüllen des Fragebogens diese Infoschrift zu lesen, weil dann die nachfolgenden Fragen besser zugeordnet werden können.

Wir freuen uns auf die Übermittlung der Projektinformationen und werden bemüht sein, Ihnen auf der Basis Ihrer Auskünfte ein interessantes und wettbewerbsfähiges Angebot vorzulegen.

# Allgemeine Angaben

| 1.1 | Projektkennwort / Projektnummer: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.2 | Name des Fragestellers: |  |
| --- | --- | --- |

| 1.3 | Weitere Angaben: | Outlook Office Visitenkarte ist beigefügt siehe Folgetext |
| --- | --- | --- |

| 1.4 | Firma des Fragestellers: |  |
| --- | --- | --- |

| 1.5 | Anschrift: | PLZ | Stadt |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Straße |  |

| 1.6 | Land des Fragestellers: |  |
| --- | --- | --- |

| 1.7 | Telefon: |  |
| --- | --- | --- |

| 1.8 | Mobilfunk: |  |
| --- | --- | --- |

| 1.9 | E-Mail: |  |
| --- | --- | --- |

| 1.10 | Skype: |  |
| --- | --- | --- |

| 1.11 | Sonstiges: |  |
| --- | --- | --- |

# Angaben zum Projekt

| 2.1 | Projektstandort: | Land: | Stadt: |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.2 | Nachrüstung oder Neubau? | Nachrüstung | Neubau |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.3 | Anzahl der Reaktoren: |  | #### Stück |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.4 | Anzahl der Dekanter/Reaktor: |  | #### Stück |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.5 | Art des Reaktor-Behälters: | Rundbehälter | eckiger Behälter |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.6 | Einbindung des Reaktor-Behälters unter Gelände: |  | m |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.7 | Geometrische Behälterdaten: | Durchmesser bei Rundbehältern: | m |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Länge x Breite bei Rechteckbehältern: x | m |
|  |  | Lichte Behälterhöhe: | m |

| 2.8 | Material des Behälters: | Betonbehälter | Stahlbehälter |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sonstiges |  |

| 2.9 | Behälterzeichnung: | ist beigefügt nicht vorhanden Handskizze ist beigefügt |
| --- | --- | --- |

| 2.10 | Behälterabdeckung: | ohne Abdeckung | mit Abdeckung |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.11 | Art der Abdeckung: | Plastikdom | Betondecke |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sonstiges |  |

| 2.12 | Hydraulische Leistungsdaten: | Gewünschte Abzugsmenge/Reaktor: | m³/h |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gewünschte Anzahl Dekanter: keine Vorgaben Stück / Reaktor: |  |

| 2.13 | Besondere Anforderungen an die Abzugshydraulik: | Abzugsmenge muss relativ konstant sein Abzugsmenge sollte mit zunehmender Nähe zum Schlammspiegel abnehmen (zur Vermeidung von Aufwirbelungen in der Nähe des Schlammspiegels) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | max. zugelassene Abzugsmenge pro Reaktor (durch mögliche Beschränkungen auf der Ablaufseite): | m³/h |

| 2.14 | Maximaler / minimaler Wasserspiegel: | / | m |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.15 | Richtung des Ablaufrohrs: | horizontal durch die Behälterwand vertikal nach unten durch die Behältersohle Höhe des Ablaufrohrs bei Wanddurchgang beliebig keine Vorgaben nicht tiefer als m über Behältersohle |
| --- | --- | --- |

| 2.16 | Dekanter-Rohrende ausgeführt als: | DIN-Flansch freies Rohrende mit Rohrkupplung |
| --- | --- | --- |

| 2.17 | Art des Auslaufs hinter dem Dekanter: | freier Auslauf ohne Gegendruck Auslauf in einen Staubehälter mit max. m Rückstauhöhe über Sohle des Reaktors |
| --- | --- | --- |

| 2.18 | Materialwunsch für alle Bestandteile des Dekanters (wasserberührte Teile): | Edelstahl, 1.4301 (V2A) – AISI 304 Edelstahl, 1.4571 (V4A) – AISI 316 besonderer Materialwunsch: siehe 2.19 |
| --- | --- | --- |

| 2.19 | Eventuell gewünschtes Sonder-material: |  |
| --- | --- | --- |

| 2.20 | Liegt die Kläranlage in einer Ex-Zone? | ja, gemäß ATEX Zone nein |
| --- | --- | --- |

| 2.21 | Verfügbare Elektroversorgung: | 400 V / 50Hz / 3 Phasen – oder |
| --- | --- | --- |
|  |  | Sonderspannung: Volt und Hz |

| 2.22 | Schattentemperaturen (Sommer/Winter): | Maximale Sommertemperatur: + °C Minimale Wintertemperatur: - °C Geringe Luftfeuchtigkeit Hohe Luftfeuchtigkeit |
| --- | --- | --- |

| 2.23 | Ausstattungswünsche für das Dekanter-Einlaufrohr (Eintauch- und Betriebsüber-wachung): | Standardausführung mit Weg-Endschaltern Eintauchüberwachung mit konduktiver Sonde Eintauchmessung mit Drucksonde Winkelmessung (Winkelsonde) Schlammspiegelmessung (Trübungssonde) |
| --- | --- | --- |

| 2.24 | Sonstige Ausstattungswünsche der Dekantiervorrichtung: |  |
| --- | --- | --- |

| 2.25 | Elektrosteuerung der Dekantierwinde: | eine Vor-Ort-Steuerstelle wird nach Angaben von Biogest durch den Fragesteller / Auftraggeber hergestellt eine Vor-Ort-Steuerstelle (remote control) wird gewünscht und soll von Biogest International geliefert werden eine komplette Schaltanlage einschließlich Leistungskomponenten soll von Biogest International geliefert werden |
| --- | --- | --- |

| 2.26 | Ergänzungen der Elektrowinde: | Biogest-Standard ist ausreichend komplette Einhausung (klappbare Haube) mit Heizung und Isolierung ohne Heizung |
| --- | --- | --- |

# 3.	Ergänzungsinformationen und Angebotswünsche

| 3.1 | Projekthintergrund: | ausschließlich Planungsstudie konkreter Projektfall laufende öffentliche Ausschreibung laufende private Ausschreibung Ausführungszeitraum (MM/JJJJ): |
| --- | --- | --- |

| 3.2 | Position des Fragestellers: | Dekanter für Eigenbedarf (ich bin Anlagenbetreiber) Planungsbüro (möchte BSK®-Dekanter einplanen) Wiederverkäufer (wir kaufen und verkaufen für ein konkretes Projekt) Sonstiges |
| --- | --- | --- |

| 3.3 | Gewünschte Lieferzeit (im Auftragsfall): | Monate nach Auftragserteilung |
| --- | --- | --- |

| 3.4 | Gewünschter Lieferstatus: (Incoterms 2010) | ab Werk (EXW) frei Hafen (CIF) frei Einsatzort (DAP) gewünschte Transportart (Container / LKW / etc.): |
| --- | --- | --- |

| 3.5 | Gewünschte Service-Leistungen von Biogest: | nur Lieferung einschließlich Komplettmontage nur Montageüberwachung (Montage durch AG) Inbetriebnahme und Schulung |
| --- | --- | --- |

| 3.6 | Technische Dokumentation: | Deutsch Englisch Französisch |
| --- | --- | --- |

| 3.7 | Angebotssprache: | Deutsch Französisch | Englisch |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.8 | Angebotstermin / gewünschte Angebotsabgabe: | gelegentlich, spätestens bis bald, spätestens bis Schnellstens!! Wir benötigen das Angebot bis |
| --- | --- | --- |

| 3.9 | Gewünschte Angebotsergänzungen: (bitte diese Unterlagen dem Angebot beifügen) | Infoschrift „BSK®-Dekanter“ Beispielzeichnungen Beispiel-Schaltbild für Steuerung Referenzliste Referenzfotos |
| --- | --- | --- |
| (mit dem Angebot zusenden) |  |  |

| 3.10 | Beigefügte Anfrageunterlagen: | Spezifikationsvorgaben Ausschreibungsauszug Anlagenzeichnung(en) |
| --- | --- | --- |

| 3.11 | Zustellung des Angebotes: | per E-Mail per Post als Original per Post |
| --- | --- | --- |

| 3.12 | Rückfragen beantwortet: | Name: Telefon-Durchwahl: E-Mail: |
| --- | --- | --- |

……………………………………………………

(Ort) 	(Datum)

| Biogest International GmbH Berthold-Haupt-Str. 37 D - 01257 Dresden Fon: +49 (0) 3 51 3 16 86 -0 Fax: +49 (0) 3 51 3 16 86 -86 E-Mail: info@biogest-international.de Internet: www.biogest-international.de |  |  |
| --- | --- | --- |